Přehled aktivit  SC B3 "Elektrické stanice"

a jejích pracovních skupin (WG) v roce 2006

Ing. Jiří Kunt, Ing. Dagmar Kopejtková (prosinec 2006)

Odpovědnost SC B3  :

Návrh, konstrukce, údržba a řízení stanic a rozvoden a elektrických instalací v elektrárnách (s výjimkou generátorů)

Členem pozorovatelem SC B3 je Ing. Jiří Kunt z ČEPS, a.s.. Ing. Dagmar Kopejtková z ČEPS, a.s. zastává funkci liaison (spojky) mezi SC B3 „Elektrické stanice“ a SCA3 „Zařízení vvn a zvn“ a jejím úkolem je podrobně informovat obě SC o aktivitách partnerské SC.

Přehled posledních zasedání SC B3

- 3. zasedání SCB3 konané dne  29. a 30.9.2005 v Japonsku spolu se společných symposiem A3/B3 a tutorial (26.- 28.9.)

- 4. zasedání SCB3 konané dne 1.9.2006 během Generálního zasedání Cigre v Paříži

Podrobnosti o činnosti SCB3 jsou na web : http://www.cigre-b3.org/

Struktura činnosti SC B3

| SC sekretář (C.Counan) |  | SC předseda (A.Wiersma) |  | Zákaznická poradní skupina CAG (G Breen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategická poradní skupina SAG (obsahuje 5 oblastí) |  |  |  | Tutorial poradní skupina TAG (F. Besold) |
| Studijní komise SC 24 řádných členů, 12 členů pozorovatelů, 1 zpravodaj, předsedové všech WG |
| Poradní skupina AA1 Koncepty & Vývoj (J. Finn) |  | Poradní skupina AA2 Zapouzdřené rozvodny (W. Degen) |  | Poradní skupina AA3 Konvenční rozvodny (A.M. Sahazizian) |  | Poradní skupina AA4 Management stanic (A.Wiersma) |  | Poradní skupina AA5 Sekundární systémy (F. Baldinger) |

V SC B3 došlo k výrazné změně v organizaci práce, které důsledně splňuje doporučení Technické komise Cigre (TC), že pracovní skupina (WG) má mít jen jedno předmětné téma a „životnost“ maximálně 4 roky. Tato změna se promítla i do  původních WG, v nichž se z původních task force (TF) vytvořily  samostatné WG. Aby se však neztratila kontinuita a výhody spolupráce odborníků činných v různých oblastech a původně přispívajících do práce jediné společné více-tématické WG, byly vytvořeny tzv. poradní skupiny.

Přehled poradních skupin a jim příslušejících WG :

Poradní skupina AA1 – Koncepty a Vývoj stanic:

- WG B3-01 “Nové koncepty stanic” (J.S.Finn, UK)

- WG B3-11 “Kombinace inovací a standardních řešení” (H.-E. Olovsson, SE)

- WG B3-12 “Získávání hodnot z monitorování stavů zařízení vvn a zvn” (A.J. Mackrell, UK)

- WG B3-13 “Snižování doby pro výměnu zařízení vvn a zvn” (Guy de Bodt, BE)

- nová JWG B3/C1/C2-14 “Optimalizace konfigurace zapojení rozvoden” (P. Reimer)

Poradní skupina AA2 – Zapouzdřené rozvodny s izolací SF6:

- WG B3-02 “Zapouzdřené rozvodny” (W. Degen, DE)

- WG B3-17 "Řízení doby života zapouzdřených rozvoden" (C. Jones, UK)

- WG B3-18 "SF6” (P. Glaubitz, DE)

- WG B3-20 "Rozvodny se smíšenými technologiemi" (W. Degen, DE)

- JWG B3/B1-09 “Aplikace dlouhých zapouzdřených vedení s vysokou přenosovou kapacitou” (H. Koch, DE)

Téměř všechny aktivity bývalé B3-02 byly přeneseny do práce pracovních skupin B3-17, B3-18 a B3-20.

Poradní skupina AA3 – Konvenční vzduchem izolované rozvodny :

- WG B3-03 “Obnova stanic” – bývalá “Konvenční vzduchem izolované rozvodny” (A-M. Sahazizian, CA)

- TF B3-07 “Sdílené el. stanice” (A. Varejao de Godoy, BR)

- TF B3-15 “Snižování nákladů konvenčních vzduchem izolovaných rozvoden” (Koji Kawakita, JP)

Poradní skupina AA4 – Management stanic :

- JWG B3-06 “Management stanic”  (vedoucí TF : S. Laderach/ M. Allison / J. Lica)

- JTF B3/A2/A3/B2/C2-19 “Dynamické zatěžování zařízení přenosu el. energie” (D. Douglass, US)

- nová JWG B3/C1-11 "Management stanic – Benchmarking chování"

Poradní skupina AA5 – Sekundární systémy :

- WG B3-05 “Sekundární systémy” (F. Baldinger, NL)

- WG B3-10 "Modelování interface primárních/sekundárních systémů ve stanicích" (F. Baldinger, NL)

CAG spolu s TAG připravují "Průvodce pro přípravu dotazníků"

Poznámka : Pracovní skupiny WG označené modře ukončily svoji činnost v 2006.

Přehled hlavních oblastí spolupráce s jinými SC

- CG B3/B5/A3 "Koordinační skupina SCB3/CSB5/SCA3” (sekundární systémy)

- JWG B4/C1/A2/A3/B3 “Zvýšení efektivnosti systémů pomocí nové generace silových polovodičů”

- JWG D2/B3/C2-01 "Bezpečnost informačních systémů a intranetů v elektrických silových systémech"

- WG C6-07 “Elektrifikace zemědělských oblastí”

Poradní skupina AA1 – Koncepty & Vývoj

WG B3-01 “Nové koncepty el. stanic”

Práce dokončena (WG přestává v 2006 existovat) – témata:

- TF01 "Funkční specifikace pro poptávku"

- TF02 "Metody hodnocení nových návrhů rozvoden" (technicko-ekonomické hodnocení),

- TF03 "Kompaktnější rozvodny prostřednictvím snížení izolace" (výpočty nejmenších možných doskokových vzdáleností a koordinace izolace, standardy)

- TF04 „Multifunkční rozvodny“ (vliv nových funkcionalit na konstrukci rozvoden)

- nová témata : viz nové WGB3-11,-12,-13 a -14

Publikace :

- tutorial „Kompaktní rozvodny prostřednictvím snížení izolačních hladin“, společné koloquium A3/B3 v Japonsku 2005

- článek „Kompaktní rozvodny prostřednictvím snížení izolačních hladin“, článek hotov, ale ještě ho musí odsouhlasit SC, publikace konec 2006/začátek 2007

- brožura „Multifunkční rozvodny - vliv nových funkcionalit na konstrukci rozvoden“ – vyjde v 2007

WG B3-11 “Kombinace inovací a standardních řešení”

Témata :

- Identifikace výhod inovací a výhod standardních řešení (průzkum)

- Analýza souladu a konfliktů obou přístupů

- Doporučení jak kombinovat oba přístupy a doporučení na metody odstraňování jejich konfliktů

Publikace : článek v ELECTRA pro podporu průzkumu 2006,  průzkum  2007, brožura 2008

WG B3-12 “Získávání hodnot z monitorování stavů ”

Témata :

- Analýza v současnosti dostupných monitorovacích systémů (samostatné i integrované - ŘS a ochrany, specielní monitoringy, a pod.) z hlediska aplikace CBM (údržba založená na zjištěném stavu zařízení) – zvýšení pohotovosti zařízení, snížení pravděpodobnosti poruchy a prodloužení doby života zařízení

- Sběr zkušeností (průzkum)

- Analýza ekonomické výhodnosti

- Doporučení na optimální řešení

Publikace : článek v časopise ELECTRA 2006/7, Brožura CIGRE 2008

WG B3-13 “Snižování doby pro výměnu zařízení vvn a zvn”

Témata :

- Analýza současných trendů (strategie výměn, znalosti personálu, opravy versus výměny)

- Analýza inženýrských přístupů k výměnám a analýza moderních technologií, vč. smíšených

- Analýza pracovních postupů pro optimalizaci dob odstávek (vč. práce pod npětím a realizace bypasů) a souvisejících ekonomických nákladů

- Doporučení na optimální řešení

Publikace : Brožura Cigre 2008

nová WG B3-14 “Optimalizace konfigurace zapojení rozvoden”

Témata :

Optimalizace konfigurace obvodů - jednopólových schémat obvodů vvn a zvn pro nové rozvodny, rozšiřování a obnovu stávajících rozvoden

- Analýza současných trendů :a) běžná schémata , b) úspěšné příklady optimalizace,c) dostupné IT pro výpočty pohotovosti schémat

- Doporučení –průvodce pro: a) stanovení požadavků, b) návrh schématu,c) hodnocení schématu

- Podrobná analýza dvou vybraných praktických příkladů

Publikace: zpráva 2007 (analýzy), zpráva 2008 (průvodce, aplikace)

Poradní skupina AA2 – Zapouzdřené rozvodny

WG B3-02 “Zapouzdřené rozvodny”

Zbývající úkol  WGB3-02 se týká spolupráce s A3-06 “Spolehlivost zařízení vvn a zvn”, části “Provozní zkušenosti s ZRZ”– vyhodnocení poruch a závad komponent zapouzdřených rozvoden a strategií jejich údržby.

Ostatní aktivity byly přeneseny do práce B3-17, B3-18 a B3-20.

Publikace:

- přednáška “Předběžné výsledky současného sledování spolehlivosti zařízení vvn a zvn Cigre”– populace ZRZ 2004, poruchy a závady 2004 a 2005” - tutorial WG A3-06 v červnu 2006 v Brazílii

WG B3-17 "Řízení doby života zapouzdřených rozvoden"

Témata:

- Průvodce „Vývoj ZRZ v 21. století“ byl dokončen. Tento průvodce popisuje nová technická řešení z hlediska privatizace, globalizace, kvality dodávky,  LCA /life cycle assessment/, volného obchodu a  bezpečnosti.

- Současné nosné téma je tvorba nového dokumentu s názvem „Zbytková životnost ZRZ vvn a zvn“ (určení konce technické životnosti). Obsah : Úvod (definice, stávající normalizace, vliv nových předpisů a norem, předpoklady), Vnitřní faktory ovlivňující stav zařízení (použitý materiál a konstrukce a jejich vliv na konec života zařízení, stanovení stavu), Vnější faktory ovlivňující stav zařízení (dodatečné provozní požadavky, jmenovité hodnoty, vliv typů údržby a diagnostiky, provozní podmínky, historie spolehlivosti, náhradní díly a software,  expertní technický know-how o  starém zařízení,  zvláštní vlivy, přístup výrobce, postupy a způsoby likvidace), Možnosti prodloužení doby života (inovace, oprava, modernizace) , Příklady konkrétních aplikací a provozních zkušeností (technicko-ekonomické metody hodnocení, konkrétní příklady), Závěry a doporučení.

Publikace:

- brožura "Vývoj ZRZ v 21. století" vydání na přelomu roku 2006/2007

- brožura „Zbytková životnost ZRZ vvn a zvn“ publikace počátkem 2008

WG B3-18 "SF6"

Témata:

- Vydání nové IEC 62271-303 TR Ed 1.0 „Užití a manipulace s SF6“ (revize stávající IEC 61634), Postup : Právě byl vydán dokument číslo 17A/765/ CD (IEC SC 17A MT39),  který byl rozeslán k připomínkování (termín 26.1.07), DTS září 2007, vydání nejpozději září 2008 – (TR = technical report, značení IEC : -1xx equipment, -2xx switchgear, -3xx TR)

Podkladem pro tuto novou IEC byl průvodce Cigre č. 276 „SF6 handling guide“ zpracovaný Cigre WG B3-02.

  - Aktivity související s : IEC 17C WG 17, která  právě vydává novou IEC 62271-205 „Assemblies of HV devices“, CAPIEL, EUROELECTRIC a NEMA, IEEE, EPRI a EPA (USA)

- EU-F-gas regulation

Pokud jde o oficiální evidenci spojenou s užitím SF6 existují v podstatě dva hlavní zdroje předpisů, a to :

- EU (Evropská Unie)

- UNFCCC (United Nation Framework Council of Climat Changes, tzv. „Koyto protokol“)

EU ( EU-F-Gas Regulation No. 842/2006 byla vydána 17.5.2006 a platí v 25 EU zemích s účinností od 4.7.2006. SF6 se týkají zejména články č. 4 (Recyklace), 5 (Školení a certifikace), 6 (Hlášení) a 7 (Označování štítky). V příloze 1 je uveden i vztah pro přepočítávání příspěvku SF6 ke skleníkovému efektu na příspěvek CO2 (1 kg SF6 = 22200 kg  CO2).  Elektrického zařízení plněného SF6 se netýkají články 3, 8, 9.

Poznámky :

- Čl. 4 „Recyklace“ požaduje, aby na konci života zařízení, bez ohledu na obsah SF6 v zařízení, byl celý obsah SF6 řízeně odčerpán a po té  recyklován (možno zaslat např. výrobci  plynu Solvay).

- Čl. 5  „Školení a certifikace“ spadá do skupiny článků 95, tj. článků, které členské země EU nemohou měnit. K tomuto článku však EU zatím nevydala prováděcí předpisy.  EU najala americkou konzultační firmu ICF, která vypracovala doporučující zprávu (odevzdala v září 2006 – 105 stran) na prováděcí předpisy obsahující minimální požadavky na kvalifikaci pracovníků oprávněných manipulovat s SF6 (hladiny 1, 2a, 2b a 3) a požadavky na jejich certifikaci (kdo bude oprávněn certifikáty vydávat – pravděpodobně vlastní společnost). Tyto prováděcí předpisy by měly vyjít nejpozději  do 1 roku (červen 2007) od vydání Regulativu č. 842/2006.  Jako základ pro požadavky na školení a certifikace budou použity průvodci Cigre č. 276 (Handling Guide) a 234 (Recycling Guide), a IEC 62271-303.

- Čl. 7 „Štítky“ na štítku zařízení s izolací SF6 musí být uvedena hmotnost SF6 (to je v ČEPS běžnou praxí) a dále na zařízení bude muset být umístěn zvláštní štítek informující, že uvnitř je  SF6 a že se při demontáži zařízení musí plyn SF6 řízeně odčerpávat (jímat) a recyklovat.

- Čl. 6 „Hlášení“ – Hlášení o ročních emisích SF6 bude muset podávat každá členská země EU – za ČR pravděpodobně MŽP. Prováděcí předpisy pro způsob hlášení EU zatím nevydala. Je snaha sjednotit obsah hlášení pro EU s obsahem hlášení dle  UNFCCC (Kyoto reporting), resp. IPCC (International Pannel of Climat Change), které však rovněž nemá konečnou závaznou formu. Nicméně se předpokládá, že EU  bude vyžadovat první hlášení od ČR (MŽP) v červenci 2007 (za rok 2006?).

- UNFCCC ( IPCC (International Pannel of Climat Change) ( Reviduje IPCC Guidelines 2006 -  Směrnici, která v kapitole 8 bude obsahovat zásady pro evidenci, monitorování a hlášení o SF6 (i pro uživatele a nejen pro výrobce a velké importéry jako výše uvedená regulativa EU) ( vydání směrnice se opozdilo (původně léto 2006), směrnice bude pravděpodobně vydána koncem 2006 (už je hotova). Pozn. Je snaha, aby tato směrnice byla převzata i do legislativy EU a  pokrývala tak systém hlášení i pro uživatele (viz výše).

- Příprava průvodce „Směrnice pro těsnost SF6“ – Obsah: úvod (současný stav), stávající požadavky norem, funkční popis zkoušek těsnosti (všechny druhy zkoušek a monitorování), funkční popis zkušebních metod (technologie k dispozici, citlivost, přístroje), závěry (měření x vyhodnocení), metody pro opravu netěsností, zkušenosti z provozu, metody inventarizace a hlášení úniků SF6,  doporučení pro výrobce a uživatele, reference – Publikace bude asi až v roce 2008

Publikace:

- brožura č. 234 „Průvodce pro recyklaci plynu SF6 – revize 2003 - Opětné použití plynu SF6 v elektrickém zařízení a jeho konečná likvidace“

- brožura č. 276 „Průvodce pro praktické postupy manipulace s SF6 a směsmi plynu SF6“, popis ELECTRA č. 221, srpen 2005

- tutorial „Zacházení s plynem SF6“, společné koloquium A3/B3 v Japonsku 2005

- brožura “ „Směrnice pro těsnost SF6“ ” - 2007

WG B3-20 "Rozvodny se smíšenými technologiemi"

Témata :

- Formulace terminologie - použití konvenčních, zapouzdřených, hybridních, kompaktních a kombinovaných technologií v rozvodnách (vnější a vnitřní izolace, multifunkční zařízení a integrované instalace, analýza současné standardizace)

- Hodnocení různých technologií v rozvodnách – popis a porovnání (výhody a nevýhody) konvečních a zapouzdřených rozvoden (dále R) a R se smíšenými technologiemi v oblastech : umístění, konstrukce, výroba, projektování, konfigurace (schéma a dispozice), výstavba, vliv na životní prostředí, zkoušení, provoz, údržba, pohotovost, bezpečnost a náklady za dobu života)

- Průvodce pro použití rozvoden se smíšenými technologiemi- užití, konstrukce, technická specifikace, výroba, zkoušení, instalace, přehled současného trhu a praktických aplikaci /Siemens, AREVA, ABB, TOSHIBA ) – tvorba průvodce se zvažuje

Publikace:

- článek “Informace o rozvodnách se smíšenými technologiemi” (terminologie), ELECTRA, konec roku 2006

- článek “Hodnocení různých technologií rozvoden” 2007

JWG B3/B1-09 “Aplikace dlouhých plynem izolovaných vedení s vysokou přenosovou kapacitou”

Témata :

- Sběr informací o existujících aplikacích (v tunelech, na mostech, apod.)

- Identifikace problémů při sdílených a specifických instalacích (silniční a železniční infrastruktura, plynovody, a pod.)

- Řízení velkých projektů

Hlediska: mechanická a tepelná konstrukce, vnější podmínky, pokládka, instalace, manipulace s plynem, zkoušení, uvádění do provozu, opravy, rizika, analýza stavu

Publikace:  2007

Poradní skupina AA3 – Konveční rozvodny

WG B3-03 “Obnova stanic” (bývalá WG “Konveční rozvodny”)

Témata (WG ukončila v 2006 svoji činnost) :

- "Zabezpečení fyzické ochrany stanic“ (práce dokončena –brožura č.253) , “Aspekty životního prostředí“ (práce dokončena –brožura č.221)

- Brožura “Průvodce pro optimalizaci přístupu k obnově stávajících konvenčních stanic” a článek “Optimalizace vašeho přístupu k obnově stávajících konvenčních stanic” – požadavky, ohodnocení stavu stávajících zařízení, návrhy variantních řešení a jejich hodnocení, praktické příklady – práce ukončena a zaslána k publikaci

Členové bývalé WG B3-03 pokračují v práci v rámci WG B3-15.

Příští témata pro další WG : “Průvodce pro zadávání stanic na klíč” a “Efektivní ochrana stanic proti atmosférickému přepětí”

Publikace:

- Brožura “Průvodce pro optimalizaci přístupu k obnově stávajících konvenčních stanic” – publikace na přelomu roků 2006/2007

- Článek v časopise ELECTRA “Optimalizace vašeho přístupu k obnově stávajících konvenčních stanic” publikace na přelomu roků 2006/2007

TF B3-07 “Sdílené el. stanice”

Témata (TF ukončila v 2006 svoji práci):

- Přehled a klasifikace problémů a jejich řešení u stanic, jejichž části jsou ve vlastnictví a správě různých subjektů – obecné, technické, organizační aspekty a problémy ve vztahu k regulátoru

- Dotazník distribuovaný v březnu 2005 – zpracování dat, formulace závěrů a doporučení

Publikace:

  - Referát č. B3-101 “Přehled sdílených stanic” Generální zasedání Paříž 2006

  - Článek “Sdílení stanic” časopis Electra a Cigre web- srpen 2006

TF B3-15 “Snižování nákladů v konvenčních stanicích vvn a zvn”

Témata:

- Analýza procesů a příležitostí ke zlepšení projektování, konstrukce, výstavby a uvádění do provozu KRZ – minimalizace jakýchkoliv opakujících se několikanásobných aktivit v celém procesu s použitím prefabrikovaných a standardizovaných řešení

- Formulace sad doporučení

- Prezentace konkrétních příkladů snížení nákladů

Publikace :

  - článek a brožura “Optimalizace projektových a konstrukčních procesů v KRZ” 2008

Poradní skupina AA4 – Management el. stanic

JWG B3-06 “Management rozvoden”

Témata :

- „Údržba a organizace údržby“

- „Informační strategie a praktické aplikace těchto stratégií v řízení aktiv“

- „Filosofie výměn zařízení stanic“ - integrované hodnocení doby života – metodologie a příklady

Publikace :

- referát č. 112 „„Implementace informační strategie pro podporu  řízení aktiv společnosti“společné koloquium A3/B3 v Japonsku 2005

- brožura „Praktický průvodce pro outsorsování služeb“ – publikace na přelomu let 2006/2007

- brožura "Obecné principy pro informační stratégie řízení aktiv a jejich praktické aplikace” – publikace na přelomu let 2007/2008

JTF B3/A2/A3/B2/C2-19 “Dynamické zatěžování zařízení přenosu el. energie”

Témata :

- Analýza potřeb a současných znalostí a praxe, a to z hlediska rozvoje sítí, vlastníka soustavy a operátora

- Omezení (technologické limity) jednotlivých součástí obvodů sítí a důsledky jejich překročení

- Hodnocení současné praxe, standardů, rizik, nových technologií, vývoje a doporučení

- Využití a koordinace monitorů parametrů sítě v reálném čase, reakce dispečerských pracovišť

- Doporučení pro vlastníky a operátory sítí

Obsah připravované brožury : Omezení vyplývající z konstrukce zařízení sítí a důsledky překročení jejich limit, měření tepelných parametrů a jejich koordinace, využití monitorů, řízení dynamického zatěžování v reálném čase

Publikace :

  - článek “Dynamické zatěžování – současný stav”, ELECTRA č. 202, červen 2002

  - průvodce a doporučení 2007

Poradní skupina AA5 – Sekundární systémy

WG B3-05 “Sekundární systémy”

Témata (WG ukončila v 2006 svoji práci):

- “Změny v řízení automatizovaných systémů ve stanicích” - funkcionalita a náklady sekundárních systémů a provozní zkušenosti s počítačově řízenými ŘS, výměny automatických systémů ve stanicích

Příští práce bude pokračovat v rámci WG B3-10.

Publikace:

- brožura  č. 233 „Aplikace počítačově řízených ŘS v rozvodnách“

- referát č. 213 „Řízení výměn automatických systémů v rozvodnách“, společné koloquium A3/B3 v Japonsku 2005

- tutorial „Automatizace stanic“, společné koloquium A3/B3 v Japonsku 2005

- článek “Změny v řízení automatizovaných systémů ve stanicích” ELECTRA č. 224, únor 2006

WG B3-10 "Modelování interface primárních/sekundárních systémů ve stanicích"

Témata :

- Ohodnocení doby života digitálních a konvenčních sekundárních systémů

- Koexistence digitálních a konvenčních sekundárních systémů ve stanici – důvody pro přechod z konvenčních na digitální systémy

- Rychlé stárnutí digitálních sekundárních systémů v porovnání s dlouhou dobou života primárních systémů se zvláštním zaměřením na konvenční interface mezi těmito dvěma systémy (primární strana konstantní a upgrade strany sekundární)

- Zvyšování spolehlivosti interface a prodloužení doby jeho života

Publikace : 2008

Členství ČR v pracovních skupinách SCB3

- WG B3-12 “Získávání hodnot z monitorování stavů zařízení vvn a zvn” - Ing. Dagmar Kopejtková, ČEPS

- WGB3-02 „Zapouzdřené rozvodny“ a WG B3-18 "SF6” – Ing. Dagmar Kopejtková, ČEPS, a.s. (WG B3-18 korespondenční člen)

- WGB3-03 „Konvenční rozvodny“ a TF B3-15 “Snižování nákladů konvenčních vzduchem izolovaných rozvoden” – Ing. Jiří Kunt, ČEPS, a.s.

- JWG B3-06 „Management el. stanic“ –  ČEPS, a.s. jako zatím korespondenční člen

- WG B3-20 „Rozvodny se smíšenými technologiemi“ - Ing. Jiří Kunt a Ing. Dagmar Kopejtková, ČEPS, a.s.

CIGRE B3 Paříž 2006 – Přednostní témata

- Téma 1 : „Zacházení se zařízením během života stanic“ (náklady během doby života – aplikace při nákupu nových zařízení, citlivostní analýza, optimální využívání zařízení vč. dynamického zatěžování, optimalizace obnovy zařízení,  stanovení konce života zařízení)

- Téma 2 : „Vývoj technologie stanic jeho implementace“ (projekty se smíšenými technologiemi a nový funkcionalitami, důsledky a dlouhodobé provozování digitálních procesních přípojnic (IEC 61850) jakožto základního interface mezi primárním a sekundárním zařízením, standardizace a inovace)

- Téma 3 : „Životní prostředí“ (snížení dopadu na ŽP, návrh konstrukce a údržby stanic pro extrémní provozní podmínky)

Celkem bylo publikováno 21 článků (viz příloha).

Zasedání SCB3 11. až 14. září 2007 v Berlíně + koloquium „Udržitelná a spolehlivá dodávka elektřiny využívající moderní technologie el. stanic“

Přednostní témata a další program:

- PS1 	Rozvodny v roce  2020 : nová řešení pro zařízení vvn a zvn, nové dispozice rozvoden využívající smíšené technologie, nové plně integrované sekundární systémy

- PS2 	Vliv ochrany životního prostředí : řízení vlivu na životní prostředí v celém procesu výroby, provozu, údržby a likvidace zařízení vvn a zvn, vývoj a hodnocení rozvoden šetrných k životnímu prostředí

- PS3 	Nové praktiky v údržbě : techniky monitorování a diagnostiky a jejich vliv na spolehlivost a ekonomii stanic, výhody nových metod údržby (RCM, CBM, systémy využívající IT) pro řízení stavu zařízení a jeho doby života, zacházení s SF6 a jeho recyklace

- Tutorial: “Rozvodny dnes a zítra”

- Rozvodny – od plánu k provozu (Dr. Poehler, SIEMENS, GER)

- Digitální komunikace v rozvodnách (F. Baldinger, Locamation, NL)

- Výzvy pro rozvodny související s obnovitelnými zdroji energie (N.N. ABB)

Panel : “Stanice – je ovlivnění životního prostředí nutností?”

Předseda: N.N.  University RWTH Aachen

Panelisté: Dr. Poehler, Siemens AG, Germany, David Crawley, EURELECTRIC, UK,Takeshi Yokota, TOSHIBA; Japan, Anne Marie Sahazizian, Hydro One, Canada, N.N. ABB, Germany

#### CIGRE B3 Paříž 2008 – Přednostní témata

PS1    Poznatky získané z optimalizace využití majetku stanic

  - Obnovy, výměny a strategie údržby zařízení stanic

1.2        Vliv dynamického zatěžování na údržbu a chování zařízení

1.3	Snižování provozních nákladů (nákladů za doba života) stanic (rozvoden)

  - Výhody monitorování ve funkci podpory pro rozhodování

PS2    Nové výzvy v el. stanicích

  - Vliv “chytrých” sítí (Smart Grids) na konstrukci primárních a sekundárních systémů stanic (digitální komunikace, automatizace, řízení a provoz)

  - Připojení nových obnovitelných zdrojů

  - Konstrukce a řešení pro snížený vliv na životní prostředí

2.4 	Nové konstrukce a upořádání zvyšující provozní pružnost, překonávající místní překážky

a omezení, apod.

Příloha :

Přehled publikovaných referátů (Paříž 2006) – v oblasti SC B3 „Elektrické stanice“

### Téma 1 : „Zacházení se zařízením během života stanic“

B3-101 „Přehled  problematiky - sdílené stanice“ (Brazilie)

B3-102 „Řešení utěsnění úniků SF6 pro zapouzdřené rozvodny: potřeby, princi, zkoušky, aplikace, zpětné reference“ (Francie)

B3-103 „Výběr optimální strategie údržby a výměny zařízení vvn a zvn pomocí procesu řízení rizik“ (Německo, Slovinsko)

B3-104 „Rizikově řízená správa majetku pro rozvodny v distribučních sítích beroucí v úvahu spolehlivost komponent“ (Německo)

B3-105 „Technologie pro znovupoužití rozvodného zařízení zvn pro optimální využití zařízení rozvoden“ (Japonsko)

B3-106 „Zkušenosti v monitorování a diagnostice rozvoden společnosti LSIS“ (Korea)

B3-107 „Expertní systémy pro hodnocení provozního stavu a údržby zařízení vvn a zvn v rozvodnách společnosti Transelektrika“ (Rumunsko)

B3-108 „Obnova švédských rozvoden přenosové soustavy – implementace současných technologií“ (Švédsko)

B3-109 „Pružný přístup k zacházení se zařízením rozvoden během jejich života“ (Velká Británie)

B3-110 „Hodnocení dynamického chování lanových přípojnicových systémů  během měnících se poruchových stavů“ (Velká Británie)

B3-111 „Optimální strategie pro programy výměn systémových ochran a řídicích systémů“ (USA)

- Téma 2 : „Vývoj technologie stanic jeho implementace“

B3- 202 „Konstrukce hardwaru rozvodných inteligentních elektronických zařízení s UML“ (Čína)

B3- 203 „Pilotní aplikace nekonvenčních přístrojových transformátorů a digitálních ochran s použitím protokolu IEC pro komunikaci“ (Velká Británie)

B3- 204 „Zlepšení venkovních zapouzdřených rozvoden založené na provozních zkušenostech v Japonsku“ (Japonsko)

B3- 205 „Pokročilá údržba rozvoden pomocí znalostní databáze“ (Japonsko)

B3- 206 „Návrh rozvodny využívající mezifázovou izolaci“ (Nový Zéland)

B3- 207 „Nové technologie v rozvodnách – nové způsoby práce“ (Španělsko)

B3- 208 „Provozní zkušenosti z využívání PC softwaru pro chránění a řízení rozvoden střídavého napětí“ (Švédsko)

B3- 209 „Automatický řídicí systém pro náhradní jednotku regulátoru v uspořádání tří autotransformátorů ve stanici 400/230/34.5 kV El Furrial“ (Venezuela)

- Téma 3 : „Životní prostředí“

B3-301 „Chování staničních izolátorů 150 kV RTV potažených SIR při extrémních podmínkách přímořského znečistění“ (Řecko)

B3-302 „Vývoj zapouzdřených rozvoden zaměřený na ekologická konstrukční hlediska“ (Francie)